各库区标识牌摘要

- 杂品库

（一）大门

1.粘贴内容：机动车辆禁止入内、禁止烟火、禁止翻越、禁止携带火种。

2.粘贴内容：安全责任信息牌

（二）围栏

1.粘贴内容：禁止烟火、禁止翻越

（三）围墙

粘贴内容：禁止烟火

（四）杂品库各房间门

1.粘贴内容：MSDS摘要

2.粘贴内容：房间名称信息

（五）油品、油脂存储间

粘贴内容：禁止用水灭火

（六）有毒物品（如除草剂）存储间

粘贴内容：当心中毒

（七）压缩气体存储间

粘贴内容：当心窒息

（八）消防沙箱

粘贴内容：消防沙箱

（九）库区单体建筑墙面

粘贴内容：注意通风、禁止烟火

（九）钢爬梯

粘贴内容：禁止攀登、雷雨天气禁止攀登

（十）防雷标识

粘贴内容：雷雨天气禁止靠近

（十一）库区内配电箱

粘贴内容：当心触电

二、材料棚

（一）大门口

1.粘贴内容：安全责任信息牌、禁止烟火、禁止翻越、限速、限高、限宽

（二）围墙（围栏）

粘贴内容：禁止烟火、禁止翻越

（三）起重机停放位置

粘贴内容：当心吊物

（四）防雷标识

粘贴内容：雷雨天气禁止靠近

（五）库区内配电箱

粘贴内容：当心触电

三、物资总库

（一）大门口

1.粘贴内容：安全责任信息牌、禁止烟火、限速、限高、限宽

（二）外侧围墙

粘贴内容：禁止烟火

（三）防雷标识

粘贴内容：雷雨天气禁止靠近、防雷安全警示牌

（四）登高车

粘贴内容：当心坠落、必须佩戴安全帽、必须系安全带

（五）垂直电梯

粘贴内容：当心夹手

（六）悬臂货架

粘贴内容：当心碰头

（七）厂内运输设备存放区

粘贴内容：当心叉车

（八）自动化立体仓库

粘贴内容：必须佩戴安全帽

（九）库区内配电箱

粘贴内容：当心触电

（十）钢爬梯

粘贴内容：禁止攀登、雷雨天气禁止攀登