附件5

物资管理中心防汛预警响应要求

| 防汛预警响应级别 | 应对措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管理岗 | 工班长 | 工班现场值班人员 |
| 蓝色预警 | 1.24小时电话 值班； 2.非必要不离郑， 离郑需明确顶岗人员。 | 1.24小时电话值班； 2.非必要不离郑，离郑 需明确顶岗人员。 | 1.工班值班人员每2小时对库区重点区域巡查1次，发现渗漏水及时告知相关专业处理，并做好漏雨下方物资遮挡； 2.做好抢险准备，对防汛沙袋、彩条布位置及数量进行核查，做好使用准备； 3.针对漏水点下方的电气设备及时采取断电措施。 |
| 黄色预警 |  | 责任区域现场值班 | 执行蓝色预警的要求的同时 1.在库区各门口按照防汛沙袋摆放标准摆放沙袋，加装防淹挡板仓库安装防淹挡板安装到位； 2.针对漏水点下方的电气设备及时采取断电措施。 |
| 橙色预警 | 责任区域现场值班 | 责任区域现场值班 | 1.工班值班人员每 1 小时对库区重点区域巡查 1 次， 发现渗漏水及时告知相关专业处理， 并做好漏雨下方物资遮挡； 2.库区各门口按照防汛沙袋摆放标准摆放沙袋， 加装防淹挡板仓库安装防淹挡板安装到位； 3.巡视人员发现险情立即上报； 4.针对漏水点下方的电气设备及时采取断电措施。 |
| 红色预警 |  |  | 1.工班值班人员每 1 小时对库区重点区域巡查 1 次， 发现渗漏水及时告知相关专业处理， 并做好漏雨下方物资遮挡； 2.库区各门口按照防汛沙袋摆放标准摆放沙袋， 加装防淹挡板仓库安装防淹挡板安装到位； 3.转移受险情威胁的贵重及重要备品备件、 贵重电子办公用品等物品至安全区域； 4.针对漏水点下方的电气设备及时采取断电措施； 5.巡视人员发现险情立即上报。 |
| 注：1.当发布暴雨橙色及以上预警时，中心正（副）职需赶往中心任一所辖区域值班（值班次序为李彦奎、张新宇、马姗姗），由中心安全岗按顺序通知。 2.橙色及以上预警时，科室负责人（室主任/室副主任）赶往责任区域内任一所包保区域现场值班，线路包保负责人（管理岗）到责任区域现场值班。 3.工班值班人员对库区重点区域巡查完成后用水印相机拍照并发至部门防汛工作群内。 4.郑州市气象台发布预警信号涉及主城区（金水区、中原区、二七区、管城区、惠济区、高新区、郑东新区、经开区）任一区域时，运营公司各防汛点位均执行相应等级暴雨预警信号应对措施。 5.新郑气象局发布预警信号涉及运营区域时，预警信号所含区域内防汛点位均执行相应等级暴雨预警信号应对措施，其他防汛点位做好防范。 |  |  |  |