## 迎检专项排查表-按库区分工
迎检专项排查表（2026-07-08）— 按库区分工
排查人：______________ 复核人：______________ 日期：2026-07-08
一、立体库区（含中小件区、空调库房二层） 负责人：谭继衡 复核人：李林骁
序号 | 排查内容 | 已查 | 备注
迎检排查
1 | 库内地面：墙角、货架底、设备周边有无杨柳絮积存 | □
5 | 货架下方：底层货架与地面间隙积尘、杂物、杨柳絮 | □ | 会议点名问题
6 | 托盘之间：相邻托盘缝隙、托盘底部积尘 | □
7 | 靠墙靠窗处：墙面与货架/物资之间通道、窗台积尘 | □
8 | 隐蔽角落：楼梯下、管道后、设备背面等平时不扫区域 | □
9 | 灭火器箱/柜：箱体顶部、柜门内侧清洁卫生 | □
14 | 消防工具柜：摆放规范、标识清晰、柜门不上锁 | □ | 容量问题贴说明
15 | 过滤式自救呼吸器：在有效期内、包装无破损 | □
17 | 防火门：常闭、门磁可正常锁紧 | □ | 上周发现多处问题
18 | 防火卷帘门：无锈蚀、可正常升降 | □
19 | 安全出口灯/疏散指示灯：正常点亮、方向正确 | □
20 | 疏散通道：无物资阻挡、安全出口可内部打开 | □
21 | 消火栓/手动报警按钮/吸入式报警器：无异常报警 | □
24 | 账实相符：立体库区物资现场数量与台账核对一致 | □ | 会议点名问题
25 | 巡查记录：注明每人负责库区及巡查内容 | □ | 会议新要求
台账核查（谭继衡负责）
02 | 防火检查记录表 | □
05 | 防爆手电筒充电记录 | □
14 | 叉车等充电记录表、电量检查记录表 | □
15 | 起重机、叉车、蓄电池搬运车、巡逻车等日常使用记录表 | □
二、大件区（含空调库房大件2间） 负责人：杨梦卓 复核人：李林骁
序号 | 排查内容 | 已查 | 备注
迎检排查
2 | 大件区：物资堆缝、托盘间隙有无杨柳絮、积灰 | □
6 | 托盘之间：相邻托盘缝隙、托盘底部积尘 | □
8 | 隐蔽角落：设备背面、墙角等区域 | □
9 | 灭火器箱/柜：箱体顶部、柜门内侧清洁卫生 | □
17 | 防火门：常闭、门磁可正常锁紧 | □
19 | 安全出口灯/疏散指示灯：正常点亮、方向正确 | □
20 | 疏散通道：无物资阻挡、安全出口可内部打开 | □
21 | 消火栓/手动报警按钮/吸入式报警器：无异常报警 | □
22 | 消防安全巡查记录本：每日记录完整、各区域均有 | □
23 | 断电登记本：每日记录、与钉钉群断电信息一致 | □
24 | 账实相符：大件区物资现场数量与台账核对一致 | □
25 | 巡查记录：分区域注明每人负责库区及巡查内容 | □ | 会议新要求
台账核查（杨梦卓负责）
01 | 消防安全巡查记录本 | □
09 | 防寒防汛物资 | □
11 | 巡更记录 | □
16 | 断电登记本、断电安全群断电信息 | □
三、材料棚 负责人：苗笑天 复核人：李林骁
序号 | 排查内容 | 已查 | 备注
迎检排查
3 | 材料棚：棚顶角落、物资背面、地面杂物下有无杨柳絮 | □
8 | 隐蔽角落：物资堆缝、墙角等区域 | □
9 | 灭火器箱/柜：箱体顶部、柜门内侧清洁卫生 | □
17 | 防火门：常闭、门磁可正常锁紧 | □
19 | 安全出口灯/疏散指示灯：正常点亮 | □
20 | 疏散通道：无物资阻挡 | □
21 | 消火栓/手动报警按钮：无异常报警 | □
24 | 账实相符：材料棚物资现场数量与台账核对一致 | □
38 | 废旧物资：标签齐全、破坏处理到位、分区明确 | □
台账核查（苗笑天负责）
17 | 外来人员安全告知书、入库登记记录 | □
四、管理用房（办公用房） 负责人：苗笑天 复核人：李林骁
序号 | 排查内容 | 已查 | 备注
迎检排查
8 | 隐蔽角落：办公区域死角、柜后等 | □
9 | 灭火器箱/柜：箱体顶部、柜门内侧清洁卫生 | □
17 | 防火门：常闭、门磁可正常锁紧 | □
19 | 安全出口灯/疏散指示灯：正常点亮 | □
21 | 消火栓/手动报警按钮：无异常报警 | □
五、杂品库（含危废间） 负责人：陈红洁 复核人：李林骁
序号 | 排查内容 | 已查 | 备注
迎检排查
8 | 隐蔽角落：房间角落、设备背面等区域 | □
9 | 灭火器箱/柜：箱体顶部、柜门内侧清洁卫生 | □
16 | 消防沙箱：沙量≥2/3、消防铲/桶配置齐全 | □
17 | 防火门：常闭、门磁可正常锁紧 | □
20 | 疏散通道：无物资阻挡 | □
21 | 消火栓/手动报警按钮/吸入式报警器：无异常报警 | □
24 | 账实相符：杂品库物资现场数量与台账核对一致 | □
28 | 消防档案：6盒档案齐全、内容完整、更新及时 | □
29 | 应急演练台账：纸质+安全管理系统内记录一致 | □
33 | 安全标志：粘贴规范（大门、围栏、房间、配电箱） | □
34 | MSDS摘要、房间信息牌、禁止用水灭火标识齐全 | □
35 | 化学品存放：托盘、标签朝外、防泄漏、不超高 | □
36 | 洗眼器、门锁、灭火器箱状态正常 | □
37 | 危废间：标签、标识、分区、包装完整、无异味、无超期 | □
台账核查（陈红洁负责）
07 | 消防档案 | □
08 | 杂品库应急物资 | □
10 | 安全培训（含消防） | □
12 | 应急演练台账（纸质、上传系统） | □
13 | 个人演练档案 | □
18 | 安全自查记录 | □
19 | 隐患排查清单 | □
六、全库区公共项 负责人：李林骁 复核人：王敬宇
序号 | 排查内容 | 已查 | 备注
迎检排查
26 | 供电清单：关键设备供电清单查漏补缺 | □ | 参考郑东库常俊做法
30 | 消防知识抽问：灭火器使用、疏散路线、本岗位风险点 | □ | 全员过关
31 | 消防技能抽查：灭火器/呼吸器实操、消防战斗服穿戴 | □ | 至少骨干会
32 | 消防三问准备 | □ | 明天7/9卢丽英检查
39 | 外来人员安全告知书签订、入库登记规范 | □ | 全员参与，验收/处置时工作负责人负责告知签订
台账核查（李林骁负责）
20 | CIMS系统内故障提报记录，每周查看处置进度 | □
七、灭火器专项（全库区） 负责人：张志斌 复核人：陈红洁
序号 | 排查内容 | 已查 | 备注
迎检排查
9 | 灭火器箱/柜：全库区巡检时一并检查箱柜卫生 | □
10 | 灭火器按图纸位置摆放、表盘朝外 | □ | 逐库区核对
11 | 灭火器压力表正常（绿色区域）、无临界、欠压 | □
12 | 软管无破损、插销铅封完好、瓶体无生锈变形 | □
13 | 灭火器巡视卡填写规范（生产日期、维修日期、打√） | □ | 检查填写格式
27 | 灭火器统计表：核对信息与系统、巡视卡一致 | □ | 18日将到
台账核查（张志斌负责）
03 | 灭火器情况统计表 | □
04 | 灭火器巡视记录卡 | □
排查人签名：________________ 复核人签名：________________ 日期：________